附件6

山东省气瓶充装许可鉴定评审指南

编号：

| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位法人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 受理机关 |  |  |  |  | 受理日期 |  |  |  |
| 约请鉴定评审日期 |  |  |  | 完成鉴定评审日期 |  |  |  |  |
| 鉴定评审统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键项目数 |  |  |  |  | 一般项目数 |  |  |  |
| 关键项目合格率 |  |  |  |  | 一般项目合格率 |  |  |  |
| 评定标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)符合条件 |  |  | 关键项目合格率100%，一般项目合格率90%。 |  |  |  |  |  |
| (二)需要整改 |  |  | 关键项目合格率90%，一般项目合格率80%。 |  |  |  |  |  |
| (三)不符合条件 |  |  | 达不到(一)和(二)的规定或带※项有一项未满足者 |  |  |  |  |  |
| 鉴定评审组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工作单位 |  |  |  |  | 职称 |  | 评审证书编号 |
| 鉴定评审意见： 鉴定评审组组长： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、资源条件

（一）组织机构和技术力量

| 序号 | 审查项目 | 审查内容与要求 | 审查 类别 | 审查情况及存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1※ | 1.1 建站审批 | （1）工商营业执照或者工商行政管理部门同意办理工商营业执照的证明； (2)组织机构代码证书； (3)政府规划、消防等有关部门的批准文件。 | 关键 |  |
| 2 | 1.2 组织机构 | 建立单位负责的管理体系，机构设置合理，分工明确 ，责任落实； | 关键 |  |
| 3 | - 3 单位负 责人 | 单位负责人应当熟悉气体充装的相关法律法规。 | 关键 |  |
| 4 | 1.4 技术负责人 | 具有相应种类气体充装技术条件规定的任职资格，持证上岗，熟悉气体充装的法律法规及专业技术知识。 | 关键 |  |
| 5※ | 1.5 充装人员 | 持《特种设备作业人员证》上岗，每班不少于2人。 | 关键 |  |
| 6 | 1.6 检查人员 | 持《特种设备作业人员证》上岗，不少于2人，每班不少于1人。 | 关键 |  |
| 7 | 1.7 安全员 | 设专（兼）职安全员，熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。 | 关键 |  |
| 8 | 1.8 其他人员 | 应当按规定配备与所充气体相适应的气体化验员及气瓶附件检修人员。气瓶装卸、搬运和收发等人员应当进行技术培训，并有安全培训记录。液化气体充装站有持证带压密封作业人员。 | 一般 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 鉴定评审人员： 日期： |  |  |  |  |

（二）充装工艺设备和检测手段

| 序号 | 审查项目 | 审查内容与要求 | 审查类别 | 审查结果 审查情况及存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 工艺设备 | (1)设计和安装应当符合规范和标准要求，与所充装的气体种类、数量相适应； (2)充装速度应当控制在规定范围内。 | 一般 |  |
| 2※ | 2.2 储存（生产）能力 | 气体的储存（生产）能力达到规定要求。 | 关键 |  |
| 3 | 2.3 气瓶状况 | (1)气瓶数量达到规定要求，办理了使用登记； (2)建立气瓶登记台帐和档案，对气瓶状况实行计算机管理； (3)气瓶颜色标志应当符合规定，安全附件齐全； (4)瓶体上有充装单位标志和钢印（永久）标志，张贴警示标签和充装标签，瓶体整洁； (5)不得改装气瓶；严禁使用不符合安全规范要求的气瓶。 | 关键 |  |
| 4※ | 2.4 充装设施 | 永久气体充装必须配备防错装接头。 | 关键 |  |
|  |  | - 液化气体（包括液化石油气）必须有专用的复秤衡器； - 对流水线作业在大型液化石油气充装站应当安装自动切断气源的灌装秤；对小型液化气体充装站必须安装自动报警装置； - 其它液化气体必须安装超装自动报警装置。 | 关键 |  |
|  |  | 溶解乙炔充装必须有测量瓶内余压、剩余丙酮量和补加丙酮的装置，有冷却喷淋和紧急喷淋装置，有可靠水源。 | 关键 |  |
| 5 | 2.5 残液、残气处理 | (1)有判明瓶内残液、残气性质的可靠措施； (2)对易燃、有毒介质，应当有处理残液、残气设施；记录齐全。 | 一般 |  |
| 6 | 2.6 计量检测 | (1)应当按规定配备与所充气体相适应的气体分析检测、压力计量、温度计量、称重衡器和浓度报警仪器，计量器具应当灵敏可靠，布局合理，并按规定进行定期校验； (2)以电解法制取氢、氧的充装站，必须有氧、氢纯度化学分析仪器。 | 一般 |  |
| 7 | 2.7 特种设备管理 | 在用的特种设备应当按规定办理使用登记手续，特种设备及其安全附件按规定进行定期检验，档案齐全。 | 关键 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 鉴定评审人员： 日期： |  |  |  |  |

（三）充装作业环境及安全设施

| 序号 | 审查项目 | 审查内容与要求 | 审查类别 | 审查结果 审查情况及存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 场地厂房 | 应当符合有关防火、防爆、防雷环保和劳动保护的要求，并建立了视频监控系统。 | 关键 |  |
| 2 | 3.2 消防设施 | (1)按规定设置安全警示标志； (2)气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区符合安全技术要求，有明显隔离措施； (3)易燃易爆气体充装场地、设施、电器设备必须防爆、防静电； (4)在充装间、压缩房、重瓶库等地点设置气体浓度报警器。 (5)配备相应的消防器材，并经消防检查合格。 | 关键 |  |
| 3 | 3.3 安全技 术条件 | 安全技术条件应当分别符合GB17264、GB17265、GB17266、GB17267等标准中的有关规定。 | 关键 |  |
| 4 | 3.4 应急救援 措施 | 应当制定事故应急救援预案，并配备相应工器具，定期进行演练。液化气体充装站配备有带压密封工具和材料。 | 关键 |  |
| 5 | 3.5 检修间 | 应当有气瓶维护保养场所,并配备相应工器具。 | 一般 |  |
| 注： |  |  |  |  |
| 鉴定评审人员： 日期： |  |  |  |  |

二、质量管理体系

| 序号 | 审查项目 | 审查内容与要求 | 审查类别 | 审查结果 审查情况及存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 质量管理 体系 | (1)组织机构设置合理，关系明确，有组织机构图； (2)建立质量管理体系，符合本单位实际情况，能有效控制充装质量和安全，绘制体系图；有充装工艺流程图，能正确指导气瓶收发、检查、残液处理和充装等各项工作； (3)应当编制质量手册，任命各责任人员，制定有关岗位职责规章制度和安全操作规程，工作见证表卡齐全、合理。 | 一般 |  |
| 2 | 4.2 岗位职责 | 建立各类岗位责任制，职责明确。 | 关键 |  |
| 3※ | 4.3 规章制度 | 应有完善的规章和各项管理制度。 | 关键 |  |
| 4※ | 4.4 操作规程 | 应有（1）瓶内残液（残气）处理操作规程； （2）气瓶充装前、后检查操作规程； （3）气瓶充装操作规程； （4）气体分析操作规程； （5）设备操作规程； （6）事故应急处理操作规程。 | 关键 |  |
| 5 | 4.5 标准规则 | 有与充装气体有关的规程、标准和技术资料。 | 一般 |  |
| 6 | 4.6 质量理 体系运转 | (1)质量手册应当正式颁布实施，并且应当根据有关法规、标准和本单位实际情况的变动以及生产工艺的进步与改造而及时进行修改； (2)各项规章制度应得到贯彻执行，各责任人员应当履行其职责，并熟悉相关法规标准。 | 关键 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 鉴定评审人员： 日期： |  |  |  |  |

三、充装工作质量

| 序号 | 审查项目 | 审查内容与要求 | 审查类别 | 审查结果 审查情况及存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.1 充装记录 | 有与工作相适应的气瓶收发、充装前后检查等记录，项目齐全，填写清晰、正确，签署完备 | 一般 |  |
| 2 | 5.2 充装质量动态考核 | 现场跟踪一批气瓶的充装过程进行检查，其充装工作应当符合工艺规程，各环节应当符合相应标准规定，并考核质量管理体系运转情况： (1)气瓶充装前的检查项目和要求应当符合相应规定，气瓶是否在检验有效期内，是否符合安全规定； (2)充装过程能按规定进行操作，并巡回检查，气瓶充装的温度、压力及流速符合规定； (3)溶解乙炔气瓶充装的时间及静止时间符合要求，充装后应当逐瓶称重和检查压力； (4)液化气体充装量应当符合有关规定，应当复称； (5)永久气体充装压力符合规定； (6)充装后对瓶体外观进行检查，对易燃有毒介质气瓶应当检漏，不符合要求的气瓶能妥善处理； (7)及时填写气瓶充装记录。 | 关键 |  |
| 3※ | 5.3 充装质量 | (1)各项记录填写规范、齐全；(2)检查气瓶外观、充装气体压力（重量）、瓶阀、防震圈、警示标签等是否符合要求。 | 关键 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 鉴定评审人员： 日期： |  |  |  |  |